## FBOX 190 - DUTO 125
Planilha de medição de vazão
Altitude do local m : | [5 empty] | 4 |  |  |  | 2022-08-08 |  | pb | 101270.5402 |  | OBJ | 900 |  |  | 583.991
Pressão estatica Pa
Equipamento | MAX S PRO 200 (TOTAL) | MAX S PRO | MAX S PRO | MAX S PRO | MAX S PRO | MAX S PRO | SONORA | MAX S PRO | SONORA | MAX S PRO
Local | CORREDOR | SUÍTE MASTER | CLOSET SUITE | QUARTO 01 | QUARTO 02 | SUITE 01 | BANENHEIRO 1 | SUITE 02 | BANEHIRO 2 | SALA INTIMA
TBS C | 17 | 17 |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
TBU C | 16 | 16 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
ρ Kg/m3 | 1.2156 | 1.2156 | 1.2156 | 1.2156 | 1.2156 | 1.2156 | 1.2156 | 1.2156 | 1.2156 | 1.2156 | ρ | 1.2156 | 1.2156 | 1.2156 | 1.2156 | 1.2156 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ρd Kg/m3 | 1.2165 | 1.216 | 1.2158 | 1.2162 | 1.2162 | 1.2159 | 1.2161 | 1.2161 | 1.2161 | 1.2159
Pressão est. Pa | 72 | 33 | 18 | 47 | 49 | 25 | 45 | 38 | 40 | 24 | Dens | 0.82264 | 0.82264 | 0.82264 | 0.82264 | 0.82264 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Leituras PV em Pa ; 8 em cada plano; 3 Planos
1 | 11 | 6 | 4 | 7 | 18 | 0 | 1 | 8 | 2 | 13
2 | 12 | 19 | 5 | 8 | 20 | 0 | 1 | 13 | 1 | 15
3 | 12 | 37 | 5 | 8 | 18 | 0 | 1 | 14 | 2 | 19
4 | 11 | 50 | 6 | 8 | 34 | 5 | 1 | 14 | 2 | 19
5 | 11 | 0 | 6 | 8 | 4 | 21 | 0 | 0 | 1 | 23
6 | 11 | 0 | 6 | 7 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 | 16
7 | 7 | 0 | 5 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 10
8 | 8 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11
1 | 11 | 36 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2 | 12 | 39 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
3 | 12 | 31 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
4 | 12 | 7 | 6 | 9 | 30 | 20 | 1 | 14 | 1 | 0
5 | 11 | 0 | 5 | 7 | 0 | 29 | 0 | 24 | 1 | 3
6 | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 1 | 23 | 2 | 14
7 | 8 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 13 | 1 | 17
8 | 7 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 16 | 2 | 16
1 | 9 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0
2 | 12 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0
3 | 13 | 10 | 6 | 8 | 5 | 16 | 1 | 25 | 1 | 0
4 | 13 | 23 | 6 | 8 | 5 | 30 | 0 | 18 | 2 | 0
5 | 12 | 33 | 6 | 6 | 0 | 19 | 1 | 0 | 2 | 20
6 | 12 | 9 | 6 | 4 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20
7 | 12 | 3 | 4 | 3 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15
8 | 9 | 0 | 4 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10
Pv dinamica (Pa) | 10.7127 | 7.2254 | 5.0442 | 6.9998 | 4.4855 | 2.9772 | 0.62674 | 4.5734 | 1.3348 | 6.4701 |  |  |  | 67.7143
v (m/s) | 4.1976 | 3.4473 | 2.8805 | 3.3928 | 2.7159 | 2.2129 | 1.0152 | 2.7426 | 1.4816 | 3.2623
Vazão m3/h | 474.7357 | 97.4705 | 81.4457 | 95.9301 | 76.7913 | 62.5697 | 28.7051 | 77.5442 | 41.8922 | 92.2395
Pressão Total (Pa) | 82.7127 | 40.2254 | 23.0442 | 53.9998 | 53.4855 | 27.9772 | 45.6267 | 42.5734 | 41.3348 | 30.4701
LOCAL | CORREDOR | SUÍTE MASTER | CLOSET SUITE | QUARTO 01 | QUARTO 02 | SUITE 01 | BANENHEIRO 1 | SUITE 02 | BANEHIRO 2 | SALA INTIMA
EQUIPAMENTO | MAX S PRO 200 (TOTAL) | MAX S PRO | MAX S PRO | MAX S PRO | MAX S PRO | MAX S PRO | SONORA 10 | MAX S PRO | SONORA | MAX S PRO
Diametro duto m | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
1 | 3.3166 | 2.4495 | 2 | 2.6458 | 4.2426 | 0 | 1 | 2.8284 | 1.4142 | 3.6056
2 | 3.4641 | 4.3589 | 2.2361 | 2.8284 | 4.4721 | 0 | 1 | 3.6056 | 1 | 3.873
3 | 3.4641 | 6.0828 | 2.2361 | 2.8284 | 4.2426 | 0 | 1 | 3.7417 | 1.4142 | 4.3589
4 | 3.3166 | 7.0711 | 2.4495 | 2.8284 | 5.831 | 2.2361 | 1 | 3.7417 | 1.4142 | 4.3589
5 | 3.3166 | 0 | 2.4495 | 2.8284 | 2 | 4.5826 | 0 | 0 | 1 | 4.7958
6 | 3.3166 | 0 | 2.4495 | 2.6458 | 0 | 4.899 | 1 | 0 | 1 | 4
7 | 2.6458 | 0 | 2.2361 | 2.8284 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3.1623
8 | 2.8284 | 0 | 2 | 2.6458 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.3166
1 | 3.3166 | 6 | 2.2361 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2 | 3.4641 | 6.245 | 2.2361 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.4142 | 0
3 | 3.4641 | 5.5678 | 2.2361 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.4142 | 0
4 | 3.4641 | 2.6458 | 2.4495 | 3 | 5.4772 | 4.4721 | 1 | 3.7417 | 1 | 0
5 | 3.3166 | 0 | 2.2361 | 2.6458 | 0 | 5.3852 | 0 | 4.899 | 1 | 1.7321
6 | 3.3166 | 0 | 2.2361 | 2.4495 | 0 | 2 | 1 | 4.7958 | 1.4142 | 3.7417
7 | 2.8284 | 0 | 2 | 2.6458 | 1.4142 | 0 | 1 | 3.6056 | 1 | 4.1231
8 | 2.6458 | 0 | 1.7321 | 2.4495 | 1.4142 | 0 | 1 | 4 | 1.4142 | 4
1 | 3 | 2.8284 | 2.2361 | 2.8284 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0
2 | 3.4641 | 2.8284 | 2.4495 | 2.8284 | 0 | 0 | 1 | 4.1231 | 1 | 0
3 | 3.6056 | 3.1623 | 2.4495 | 2.8284 | 2.2361 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0
4 | 3.6056 | 4.7958 | 2.4495 | 2.8284 | 2.2361 | 5.4772 | 0 | 4.2426 | 1.4142 | 0
5 | 3.4641 | 5.7446 | 2.4495 | 2.4495 | 0 | 4.3589 | 1 | 0 | 1.4142 | 4.4721
6 | 3.4641 | 3 | 2.4495 | 2 | 4.6904 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.4721
7 | 3.4641 | 1.7321 | 2 | 1.7321 | 5.6569 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.873
8 | 3 | 0 | 2 | 1.7321 | 5.9161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.1623