## FBOX 133V2 - Ø125
FBOX 133V2 - Ø125 |  | Planilha de medição de vazão | [13 empty] | FBOX 133V2 - Ø125
Altitude do local m : |  |  |  |  | 15 | Data: 04/07/2022 | pb | 101120.8978 | [7 empty] | Pressão total mmCa | Vazão m3/h
Pressão estatica Pa | [15 empty] | 5.9994 | 368.09
Localidade | [15 empty] | 0.55522 | 133.8529
Equipamento | A | B | C | D | E | F | [9 empty] | 0 | 0
TBS C | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0
TBU C | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0
ρ Kg/m3 | 1.2097 | 1.2097 | 1.2097 | 1.2097 | 1.2097 | 1.2097 | ρ | 1.2097 | 1.2097 | 1.2097 | 1.2097 | 1.2097 | 1.2097 | 1.2097 | 1.2097 | 0 | 0
ρd Kg/m3 | 1.2099 | 1.2097 | 1.2097 | 1.2097 | 1.2097 | 1.2097 | [9 empty] | 0 | 0
Pressão total Pa | 18 | [5 empty] | Dens | 0.82668 | 0.82668 | 0.82668 | 0.82668 | 0.82668 | 0.82668 | 0.82668 | 0.82668
Leituras PV em Pa ; 4 em cada plano; 6 Planos
1 | 55 | 5
2 | 54 | 6
3 | 60 | 6
4 | 46 | 6
5 | 42 | 6
6 | 50 | 5
7 | 43 | 5
8 | 35 | 4
1 | 36 | 6
2 | 40 | 6
3 | 44 | 6
4 | 48 | 6
5 | 40 | 6
6 | 46 | 6
7 | 47 | 6
8 | 35 | 6
1 | 33 | 4
2 | 35 | 7
3 | 34 | 7
4 | 40 | 6
5 | 42 | 5
6 | 41 | 5
7 | 36 | 5
8 | 33 | 4
Pv (Pa) | 41.9944 | 5.5522 | 0 | 0 | 0 | 0
v (m/s) | 8.3318 | 3.0298 | 0 | 0 | 0 | 0
Vazão m3/h | 368.09 | 133.8529 | 0 | 0 | 0 | 0
Frequencia do Inversor
rpm
Ptot | 59.9944 | 5.5522 | 0 | 0 | 0 | 0
Consumo A
Medio A
Corrente nominal do motor A
Fator de serviço do motor
Corrente maxima do motor (A)
Rotação nominal do motor
Nivel de ruido
Diametro duto m | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125
1 | 7.4162 | 2.2361 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 7.3485 | 2.4495 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 7.746 | 2.4495 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 6.7823 | 2.4495 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 6.4807 | 2.4495 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 7.0711 | 2.2361 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 6.5574 | 2.2361 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 5.9161 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 6 | 2.4495 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 6.3246 | 2.4495 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6.6332 | 2.4495 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 6.9282 | 2.4495 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 6.3246 | 2.4495 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6.7823 | 2.4495 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 6.8557 | 2.4495 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 5.9161 | 2.4495 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 5.7446 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5.9161 | 2.6458 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5.831 | 2.6458 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 6.3246 | 2.4495 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 6.4807 | 2.2361 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6.4031 | 2.2361 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 6 | 2.2361 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 5.7446 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0

## Comparação entre dutos
FBOX MOTOR 133 - DUTO 125 |  |  | FBOX MOTOR 133 + ADAPTADOR - DUTO 100 |  |  | FBOX 133V2 - SEM MANTA - Ø125
Pressão total mmCa | Vazão m3/h | Vel. Max (m/s) | Pressão total mmCa | Vazão m3/h | Vel. Max (m/s) | Pressão total mmCa | Vazão m3/h | Vel. Max (m/s)
3.0429 | 197.8303 | 4.8614 | 4.6809 | 147.2277 | 5.2098 | 2.9379 | 191.6097 | 4.3394
6.0991 | 185.9989 |  | 6.4009 | 134.3935 |  | 5.8997 | 170.3474
10.6635 | 144.4856 |  | 10.9449 | 110.3472 |  | 10.6531 | 145.106
15.3973 | 111.7815 |  | 15.569 | 85.6088 |  | 15.4256 | 117.1036
21.1423 | 66.8829 |  | 21.1 | 35.8786 |  | 21.2056 | 81.3682
21.1423 | 0 |  | 21.1 | 0 |  | 23.8562 | 42.5547
[6 empty] | 23.8562 | 0

## RESULTADOS
MAX 200 E RVC - SAÍDA Ø125 |  | Planilha de medição de vazão | [13 empty] | MAX 200 E RVC - SAÍDA Ø125
Altitude do local m : |  |  |  |  | 15 | 2023-02-09 | pb | 101120.8978 | [7 empty] | Pressão total mmCa | Vazão m3/h
Pressão estatica Pa | [15 empty] | 14.2466 | 201.1256
Localidade | [15 empty] | 8.0371 | 314.0574
Equipamento | A | B | C | D | E | F | [9 empty] | 29.3016 | 98.8474
TBS C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15.9683 | 243.718
TBU C | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 24.9528 | 175.736
ρ Kg/m3 | 1.2014 | 1.2014 | 1.2014 | 1.2014 | 1.2014 | 1.2014 | ρ | 1.2014 | 1.2014 | 1.2014 | 1.2014 | 1.2395 | 1.2097 | 1.2097 | 1.2097 | 0 | 0
ρd Kg/m3 | 1.203 | 1.202 | 1.2049 | 1.2028 | 1.2043 | 1.2014
Pressão total Pa | 130 | 50 | 290 | 115 | 240 |  | Dens | 0.83236 | 0.83236 | 0.83236 | 0.83236 | 0.8068 | 0.82668 | 0.82668 | 0.82668
Leituras PV em Pa ; 4 em cada plano; 6 Planos
1 | 11 | 30 | 8 | 50 | 12 | 0
2 | 12 | 30 | 4 | 51 | 15 | 0
3 | 12 | 34 | 1 | 54 | 14 | 0
4 | 13 | 34 | 1 | 52 | 12 | 0
5 | 14 | 35 | 2 | 50 | 10 | 0
6 | 15 | 32 | 5 | 50 | 12 | 0
7 | 11 | 24 | 4 | 46 | 11 | 0
8 | 12 | 25 | 2 | 39 | 8 | 0
1 | 11 | 30 | 8 | 40 | 8 | 0
2 | 12 | 30 | 4 | 43 | 10 | 0
3 | 12 | 34 | 1 | 44 | 11 | 0
4 | 13 | 34 | 1 | 45 | 10 | 0
5 | 14 | 35 | 2 | 46 | 10 | 0
6 | 15 | 32 | 5 | 39 | 10 | 0
7 | 11 | 24 | 4 | 37 | 11 | 0
8 | 12 | 25 | 2 | 31 | 7 | 0
1 | 11 | 30 | 8 | 42 | 6 | 0
2 | 12 | 30 | 4 | 47 | 7 | 0
3 | 12 | 34 | 1 | 49 | 8 | 0
4 | 13 | 34 | 1 | 51 | 9 | 0
5 | 14 | 35 | 2 | 47 | 10 | 0
6 | 15 | 32 | 5 | 47 | 8 | 0
7 | 11 | 24 | 4 | 42 | 6
8 | 12 | 25 | 2 | 35 | 7 | 0
Pv (Pa) | 12.466 | 30.3715 | 3.0158 | 44.683 | 9.5276 | 0
v (m/s) | 4.5525 | 7.1088 | 2.2374 | 8.6197 | 3.9778 | 0
Vazão m3/h | 201.1256 | 314.0574 | 98.8474 | 243.718 | 175.736 | 0
Frequencia do Inversor
rpm
Ptot | 142.466 | 80.3715 | 293.0158 | 159.683 | 249.5276 | 0
Consumo A
Medio A
Corrente nominal do motor A
Fator de serviço do motor
Corrente maxima do motor (A)
Rotação nominal do motor
Nivel de ruido
Diametro duto m | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.1 | 0.125 | 0.125
1 | 3.3166 | 5.4772 | 2.8284 | 7.0711 | 3.4641 | 0
2 | 3.4641 | 5.4772 | 2 | 7.1414 | 3.873 | 0
3 | 3.4641 | 5.831 | 1 | 7.3485 | 3.7417 | 0
4 | 3.6056 | 5.831 | 1 | 7.2111 | 3.4641 | 0
5 | 3.7417 | 5.9161 | 1.4142 | 7.0711 | 3.1623 | 0
6 | 3.873 | 5.6569 | 2.2361 | 7.0711 | 3.4641 | 0
7 | 3.3166 | 4.899 | 2 | 6.7823 | 3.3166 | 0
8 | 3.4641 | 5 | 1.4142 | 6.245 | 2.8284 | 0
1 | 3.3166 | 5.4772 | 2.8284 | 6.3246 | 2.8284 | 0
2 | 3.4641 | 5.4772 | 2 | 6.5574 | 3.1623 | 0
3 | 3.4641 | 5.831 | 1 | 6.6332 | 3.3166 | 0
4 | 3.6056 | 5.831 | 1 | 6.7082 | 3.1623 | 0
5 | 3.7417 | 5.9161 | 1.4142 | 6.7823 | 3.1623 | 0
6 | 3.873 | 5.6569 | 2.2361 | 6.245 | 3.1623 | 0
7 | 3.3166 | 4.899 | 2 | 6.0828 | 3.3166 | 0
8 | 3.4641 | 5 | 1.4142 | 5.5678 | 2.6458 | 0
1 | 3.3166 | 5.4772 | 2.8284 | 6.4807 | 2.4495 | 0
2 | 3.4641 | 5.4772 | 2 | 6.8557 | 2.6458 | 0
3 | 3.4641 | 5.831 | 1 | 7 | 2.8284 | 0
4 | 3.6056 | 5.831 | 1 | 7.1414 | 3 | 0
5 | 3.7417 | 5.9161 | 1.4142 | 6.8557 | 3.1623 | 0
6 | 3.873 | 5.6569 | 2.2361 | 6.8557 | 2.8284 | 0
7 | 3.3166 | 4.899 | 2 | 6.4807 | 2.4495 | 0
8 | 3.4641 | 5 | 1.4142 | 5.9161 | 2.6458 | 0
Note on B38: lgr07: o RVC atua como restrição, aumenta a pressão estática e diminuí a vazão
Note on C38: lgr07: deveria ser 900 m3/h
Note on D38: lgr07: deveria ser 900 m3/h
Note on E38: lgr07: deveria ser 450 m³/h

## RESULTADOS (2)
MAX 200 E RVC - SAÍDA Ø125 |  | Planilha de medição de vazão | [13 empty] | MAX 200 E RVC - SAÍDA Ø125
Altitude do local m : |  |  |  |  | 15 | 2023-02-09 | pb | 101120.8978 | [7 empty] | Pressão total mmCa | Vazão m3/h
Pressão estatica Pa | [15 empty] | 14.2466 | 201.1256
Localidade | [15 empty] | 8.0371 | 314.0574
Equipamento | A | B | C | D | E | F | [9 empty] | 29.3016 | 98.8474
TBS C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15.9683 | 243.718
TBU C | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 24.9528 | 175.736
ρ Kg/m3 | 1.2014 | 1.2014 | 1.2014 | 1.2014 | 1.2014 | 1.2014 | ρ | 1.2014 | 1.2014 | 1.2014 | 1.2014 | 1.2395 | 1.2097 | 1.2097 | 1.2097 | 0 | 0
ρd Kg/m3 | 1.203 | 1.202 | 1.2049 | 1.2028 | 1.2043 | 1.2014
Pressão total Pa | 130 | 50 | 290 | 115 | 240 |  | Dens | 0.83236 | 0.83236 | 0.83236 | 0.83236 | 0.8068 | 0.82668 | 0.82668 | 0.82668
Leituras PV em Pa ; 4 em cada plano; 6 Planos
1 | 11 | 30 | 8 | 50 | 12 | 0
2 | 12 | 30 | 4 | 51 | 15 | 0
3 | 12 | 34 | 1 | 54 | 14 | 0
4 | 13 | 34 | 1 | 52 | 12 | 0
5 | 14 | 35 | 2 | 50 | 10 | 0
6 | 15 | 32 | 5 | 50 | 12 | 0
7 | 11 | 24 | 4 | 46 | 11 | 0
8 | 12 | 25 | 2 | 39 | 8 | 0
1 | 11 | 30 | 8 | 40 | 8 | 0
2 | 12 | 30 | 4 | 43 | 10 | 0
3 | 12 | 34 | 1 | 44 | 11 | 0
4 | 13 | 34 | 1 | 45 | 10 | 0
5 | 14 | 35 | 2 | 46 | 10 | 0
6 | 15 | 32 | 5 | 39 | 10 | 0
7 | 11 | 24 | 4 | 37 | 11 | 0
8 | 12 | 25 | 2 | 31 | 7 | 0
1 | 11 | 30 | 8 | 42 | 6 | 0
2 | 12 | 30 | 4 | 47 | 7 | 0
3 | 12 | 34 | 1 | 49 | 8 | 0
4 | 13 | 34 | 1 | 51 | 9 | 0
5 | 14 | 35 | 2 | 47 | 10 | 0
6 | 15 | 32 | 5 | 47 | 8 | 0
7 | 11 | 24 | 4 | 42 | 6
8 | 12 | 25 | 2 | 35 | 7 | 0
Pv (Pa) | 12.466 | 30.3715 | 3.0158 | 44.683 | 9.5276 | 0
v (m/s) | 4.5525 | 7.1088 | 2.2374 | 8.6197 | 3.9778 | 0
Vazão m3/h | 201.1256 | 314.0574 | 98.8474 | 243.718 | 175.736 | 0
Frequencia do Inversor
rpm
Ptot | 142.466 | 80.3715 | 293.0158 | 159.683 | 249.5276 | 0
Consumo A
Medio A
Corrente nominal do motor A
Fator de serviço do motor
Corrente maxima do motor (A)
Rotação nominal do motor
Nivel de ruido
Diametro duto m | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.1 | 0.125 | 0.125
1 | 3.3166 | 5.4772 | 2.8284 | 7.0711 | 3.4641 | 0
2 | 3.4641 | 5.4772 | 2 | 7.1414 | 3.873 | 0
3 | 3.4641 | 5.831 | 1 | 7.3485 | 3.7417 | 0
4 | 3.6056 | 5.831 | 1 | 7.2111 | 3.4641 | 0
5 | 3.7417 | 5.9161 | 1.4142 | 7.0711 | 3.1623 | 0
6 | 3.873 | 5.6569 | 2.2361 | 7.0711 | 3.4641 | 0
7 | 3.3166 | 4.899 | 2 | 6.7823 | 3.3166 | 0
8 | 3.4641 | 5 | 1.4142 | 6.245 | 2.8284 | 0
1 | 3.3166 | 5.4772 | 2.8284 | 6.3246 | 2.8284 | 0
2 | 3.4641 | 5.4772 | 2 | 6.5574 | 3.1623 | 0
3 | 3.4641 | 5.831 | 1 | 6.6332 | 3.3166 | 0
4 | 3.6056 | 5.831 | 1 | 6.7082 | 3.1623 | 0
5 | 3.7417 | 5.9161 | 1.4142 | 6.7823 | 3.1623 | 0
6 | 3.873 | 5.6569 | 2.2361 | 6.245 | 3.1623 | 0
7 | 3.3166 | 4.899 | 2 | 6.0828 | 3.3166 | 0
8 | 3.4641 | 5 | 1.4142 | 5.5678 | 2.6458 | 0
1 | 3.3166 | 5.4772 | 2.8284 | 6.4807 | 2.4495 | 0
2 | 3.4641 | 5.4772 | 2 | 6.8557 | 2.6458 | 0
3 | 3.4641 | 5.831 | 1 | 7 | 2.8284 | 0
4 | 3.6056 | 5.831 | 1 | 7.1414 | 3 | 0
5 | 3.7417 | 5.9161 | 1.4142 | 6.8557 | 3.1623 | 0
6 | 3.873 | 5.6569 | 2.2361 | 6.8557 | 2.8284 | 0
7 | 3.3166 | 4.899 | 2 | 6.4807 | 2.4495 | 0
8 | 3.4641 | 5 | 1.4142 | 5.9161 | 2.6458 | 0
Note on B38: lgr07: o RVC atua como restrição, aumenta a pressão estática e diminuí a vazão
Note on C38: lgr07: deveria ser 900 m3/h
Note on D38: lgr07: deveria ser 900 m3/h
Note on E38: lgr07: deveria ser 450 m³/h