Descrições Gerais do Produto

Novo modelo de equipamento, criado a partir da linha FH para adaptação em produtos de mercado tipo fancoletes ou buit-in, de fabricantes como Trane e Daikin, entre outros. Construído com chapa galvanizada e com material termoacústico para evitar condensação na parte externa do produto e auxiliar na atenuação de ruído. Utilização de filtros G4 e F8 ou até F9.

| ### Entradas | ### Necessidades | ### Saídas: Decisões / Ações | Responsável / data |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | Definir nome da linha de produto | ### Definido nome como Linha FHB | Rafael Munhoz/ 10/04/2023 |
| ### 2 | Cronograma de atividades | Elaborar cronograma | Rafael Grave / 11/04/2023 |
| ### 3 |  |  |  |

| ### Nº | ### Participantes | ### De acordo | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | Rafael Munhoz |  | 11/04/2023 |
| ### 2 | Rafael Grave |  | 11/04/2023 |